ИНФОРМАЦИЯ

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы района к отопительному сезону 2016-2017 годов

В результате проведенных мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства района к прошедшему отопительному сезону все муниципальные котельные функционировали в штатном режиме. Перебоев подачи тепла на объекты жилищного фонда и социальной сферы района в отопительном сезоне допущено не было.

В целях подготовки объектов социальной сферы района к отопительному периоду 2016-2017 годов разработан перечень мероприятий, необходимых для нормального прохождения следующего отопительного сезона. Основным остается ряд факторов, влияющих на снижение заданного температурного режима в зданиях – недостаточное утепление оконных и дверных проемов зданий и засоренность внутренней системы отопления зданий социальной сферы района. В результате этого для поддержания нормального температурного режима в зданиях приходится повышать температуру теплоносителя, что приводит к повышенному расходу энергоресурсов на муниципальных котельных, отапливающих данные объекты.

Специалистами предприятий ЖКХ района разработаны планы мероприятий по подготовке объектов тепло- и водоснабжения района к работе в отопительном сезоне 2016-2017 годов. В настоящее время уже начаты работы на по подготовке котельных к предстоящему отопительному сезону. Работы по подготовке объектов ЖКХ должны быть завершены к 15.09.2016

Заведующий отделом по ЖКХ

администрации района                                                                    Г.Л. Чернышев