АДМИНИСТРАЦИЯ ЕГОРЬЕВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2010                                                   					    № 358

с. Новоегорьевское

| Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Егорьевском районе Алтайского края на 2010-2014 годы» |  |
| --- | --- |

В целях исполнения Федерального закона от 23 ноября 2009 года 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Егорьевский район Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить комплексную муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Егорьевском районе Алтайского края на 2010-2014 годы».

2. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Егорьевского района Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района                                                                                         В.М. Егоров

КОМПЛЕКСНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЕГОРЬЕВСКОМ РАЙОНЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НА 2010-2014 ГОДЫ"

Приложение к постановлению администрации Егорьевского района Алтайского края

от  «_30__» __09__  __2010  № 358 ___

Комплексная муниципальная целевая Программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в Егорьевском районе Алтайского края на 2010-2014 годы»

Паспорт программы

| Наименование Программы: | Комплексная муниципальная целевая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Егорьевском районе Алтайского края на 2010-2014 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Правовая основа Программы: | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Заказчик Программы: | Администрация Егорьевского района Алтайского края |
| Разработчик Программы: | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Егорьевского района Алтайского края. |
| Исполнители Программы: | Администрация района; комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации района, комитет по образованию администрации района; отдел по культуре и делам молодежи администрации района; учреждения бюджетной сферы района; администрации сельских поселений, предприятия ЖКХ. |
| Цели и задачи Программы: | Цель: Повышение энергоэффективности социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Егорьевского района Алтайского края. Задачи: Снижение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг за счет реализация мероприятий по энергосбережению в социальной сфере. Сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды. Повышение эффективности использования энергоресурсов в социальной сфере, жилом секторе и организациях коммунального комплекса. Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов и воды. Внедрение механизма энергосберегающего производства и потребления организаций коммунального комплекса. |
| Направления реализации Программы: | Организационные меры, направленные на экономию энергоресурсов в социальной сфере и жилищном секторе; Учет и регулирование расхода энергоресурсов бюджетной сферы; Энергосбережение в организациях коммунального комплекса; |
| Срок реализации Программы: | 2010-2014 годы |
| Объем и источники финансирования Программы: | Программы и мероприятия | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | ВСЕГО |
|  | Бюджет района, млн. руб. | 2,1 | 1,67 | 1,62 | 0,88 | 0,97 | 7,24 |
|  | Внебюджетные источники, млн. руб. | 0,395 | 3,705 | 3,435 | 3,185 | 3,685 | 14,405 |
|  | Всего, млн. руб. | 2,495 | 5,375 | 5,055 | 4,065 | 4,655 | 21,645 |
|  | Районный бюджет, бюджеты сельсоветов, внебюджетные источники. |
| Ожидаемый результат реализации Программы: | Снижение потребления всех видов энергоресурсов ежегодно не менее 3 процентов. |
| Организация контроля за выполнением мероприятий Программы: | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района координирует выполнение мероприятий Программы и информационное обеспечение по энергосбережению в жилых зданиях, муниципальных учреждениях и организациях коммунального комплекса; комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации района осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств; отдел по экономике и труду администрации района осуществляет мониторинг реализации мероприятий в рамках программы |

### Общие положения

Основной  целью энергосбережения и повышения энергетической эффективности является разработка мероприятий, направленных на обеспечение снижения  потребления топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации жилых домов, объектов социальной сферы и производственной деятельности коммунальных организаций. В связи с ежегодным  ростом стоимости энергоресурсов увеличивается доля затрат бюджета Егорьевского района  на оплату коммунальных услуг. Основной статьей расходов на коммунальные услуги в организациях являются расходы на оплату тепловой и электрической энергии. Отсутствие приборов учета не стимулирует применение рациональных методов расходования топливно-энергетических ресурсов.

Существующие здания и сооружения, инженерные коммуникации не отвечают современным строительным нормам и правилам по энергосбережению.

## 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами.

На территории Егорьевского района функционирует  МУЗ «Егорьевская центральная районная больница», 10 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 сельских врачебных амбулатории, 4 дошкольных образовательных учреждения, 11 общеобразовательных школ, Центр детского творчества, музей, 7 учреждений культурно-досугового типа, МОУДОД "Егорьевская ДЮСШ" МУК «Егорьевская межпоселенческая центральная библиотека», МОУДОД «Егорьевская детская школа искусств».

В настоящее время в учреждениях образования, культуры, здравоохранения и органах управления установлено 18 приборов учета холодной воды, не установлено ни одного прибора учета тепловой энергии,

При отсутствии приборов учета оплата за коммунальные услуги бюджетных учреждений осуществляется на основе расчетных параметров, определяемых энергоснабжающими организациями.

Общая площадь жилищного фонда района составляет 350,0 тыс. кв.м. На начало 2010 года благоустройство жилищного фонда района характеризуется следующими показателями:

отоплением от централизованных источников – 6,3%;

водопроводом – 35,8%;

канализацией – 11,8%.

Ни в одном из многоквартирных жилых домов не установлены общедомовые приборы учета тепла, установлено 93 прибора учета холодной воды.

Теплоснабжение на территории района обеспечивают  12 котельных, работающих на твердом топливе. На всех котельных отсутствуют приборы учета отпущенной тепловой энергией.

Потребителям в 2009 году отпущено 17,4 тыс. Гкал, из них 11,0 тыс. Гкал (63,4 %) приходится на объекты социальной сферы и 4,2 тыс. Гкал (24,2%) на население. Общая протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении 26,1 км, из которых 22,4 км нуждается в замене, при чем 16,5 км – ветхие. В 2009 году на тепловых сетях зарегистрировано 8 аварий.

В течение года в сеть подано 172,6 тыс. куб. метров воды, из которых  148,6 тыс. куб. метров (86,1%) отпущено населению и бюджетным организациям. Общая протяженность водопроводных сетей 87,4 км, из них 60,6 % нуждается в замене.

В процессе производства и транспортировки до потребителя потери тепловой энергии составляют свыше 30 % , воды – 5 %.

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов в Егорьевском  районе за последние годы показывает, что значительная часть потребляемого тепла используется неэффективно по независящим от потребителей  причинам. Значительные потери энергоресурсов происходят при эксплуатации инженерных систем и оборудования, мелкие котельные крайне неэкономично сжигают топливо, энергетическое оборудование в этих котельных характеризуется отсутствием автоматического регулирования и средств контроля. Во всех котельных отсутствует водоподготовка, что значительно увеличивает расход топлива для выработки тепловой энергии.

Решение вышеперечисленных проблем невозможно без комплексного подхода к энергосбережению и реализации программных мероприятий.

# 2. Основные цели и задачи Программы

Основная цель программы: Повышение энергоэффективности социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства Егорьевского района Алтайского края при внедрении энергосберегающих проектов при максимальной эффективности и  минимальных вложениях;

Задачи: Снижение бюджетных затрат на оплату коммунальных услуг за счет реализация мероприятий по энергосбережению в социальной сфере -  оснащение приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений района.

Повышение эффективности использования энергоресурсов в социальной сфере, жилом секторе и организациях коммунального комплекса при создании эффективной системы учета, контроля, и обоснованности лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов.

Сокращение потерь тепловой, электрической энергии и воды.

Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при использовании энергетических ресурсов и воды.

Внедрение механизма энергосберегающего потребления и производства организаций коммунального комплекса

3. Сроки и этапы реализации Программы

Мероприятия программы по энергосбережению предусматривают:

- в жилищном фонде:

1. Организационные мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эффективности жилищного фонда, проведение энергетических обследований жилых зданий.

2.   Технические и технологические мероприятия по энергосбережению при эксплуатации, проведении капитального ремонта и строительстве жилых домов.

3.  Контроль расхода энергоресурсов при  потреблении коммунальных услуг.

-в муниципальных учреждениях района:

1. Организацию и координацию деятельности муниципальных учреждений  Егорьевского района в области энергосбережения.

2. Проведение энергетических обследований зданий, сооружений, строений, принадлежащих на праве собственности или  иных законных основаниях муниципальным учреждениям и организациям.

3. Формирование муниципального заказа на обеспечение потребителей  всеми видами энергетических услуг и контроль его исполнения.

4. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению.

5. Координация работы по заключению договоров на техническое обслуживание энергетического оборудования.

6. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых муниципальным учреждениям, на эксплуатацию энергетического хозяйства и оплату топливно-энергетических ресурсов.

- в системе коммунальной инфраструктуры:

1. Организационные мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической  эффективности систем коммунальной инфраструктуры: проведение энергетического аудита, разработка оптимальных режимов работы  энергоисточников.

2. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению: модернизация и строительство котельных, замена тепловых сетей с применением эффективной технологии по тепловой изоляции, выполнение мероприятий направленных на сокращение потерь.

3.  Выявление бесхозяйных  объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов.

Программные мероприятия сформированы в таблице № 1 к настоящей Программе.

### 4. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансовые средства для решения проблемы обеспечения мер энергосбережения в социальной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве формируются за счет предполагаемых средств бюджета муниципального образования Егорьевский  район Алтайского края, средств предприятий жилищно-коммунального хозяйства, привлеченных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет   -   21,645  млн. руб., в том числе:

средства бюджета Егорьевского района                 –                 7,24  млн. руб.;

предполагаемые средства предприятий и средства

собственников жилых помещений           –                               14,405  млн. руб.

Объем финансирования Программы может уточняться ежегодно в зависимости от возможностей бюджета района. Финансовое обеспечение программы по источникам и основным направлениям расходов представлено в таблице № 2 к настоящей Программе.

### 5. Организация управления и механизм реализации Программы

Участниками Программы являются муниципальные учреждения, администрации сельсоветов, собственники жилых домов, предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация целевой программы будет осуществляться: собственниками жилых помещений, организациями коммунального комплекса и муниципальными учреждениями за счет средств бюджета муниципального образования «Егорьевский район Алтайского края», средств собственников жилых помещений  и организаций коммунального комплекса при реализации тарифной политики, в том числе экономического стимулирования реализации мероприятий по энергосбережению.

### 6. Система управления   реализацией Программы

Координатором деятельности всех участников программы является отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации района, контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации района, мониторинг  реализации мероприятий в рамках программы осуществляет отдел по экономике и труду администрации района.

### 7. Конечные результаты и оценка эффективности реализации Программы

В результате реализации Программы будет:

Установлено 50 приборов учета на источниках тепловой энергии;

Снижено потребление электрической энергии в объеме 70 тыс.Кв. часов;

Снижение использования  финансовых ресурсов, направленных на оплату  коммунальных услуг бюджетными организациями до 2,8 млн. рублей.

Оценка степени достижения поставленных целей и задач производится на основе целевых индикаторов и показателей программы согласно приложению №3 к Программе.

Таблица № 2

| Сводные финансовые затраты на реализацию программных мероприятий Комплексной муниципальной целевой программы " Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Егорьевском районе Алтайского края на 2010-2014 годы" |
| --- |
| Источники и направления расходов | Финансовые затраты в ценах 2010 года, (млн. руб) |
|  | всего | В том числе по годам |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Всего финансовых затрат | 21,645 | 2,495 | 5,375 | 5,055 | 4,065 | 4,655 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета района | 7,24 | 2,1 | 1,67 | 1,62 | 0,88 | 0,97 |
| из внебюджетных источников | 14,405 | 0,395 | 3,705 | 3,435 | 3,185 | 3,685 |

Таблица № 3

# Динамика

# важнейших целевых индикаторов и

показателей эффективности реализации Комплексной муниципальной целевой программы " Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в Егорьевском районе Алтайского края на 2010-2014 годы"

| Целевой индикатор | Ед. изм. | Значение индикатора по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Доля многоквартирных жилых домов, расчеты за тепловую энергии в которых осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем количестве многоквартирных жилых домов. | % | 8 | 65 | 100 | 100 | 100 |
| Доля многоквартирных жилых домов, расчеты за водоснабжение в которых осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем количестве многоквартирных жилых домов. | % | 10 | 40 | 55 | 100 | 100 |
| Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляется с использованием приборов учета, от общего расхода тепловой энергии потребляемую бюджетными учреждениями. | % | 20 | 60 | 98 | 100 | 100 |
| Экономия электрической энергии в бюджетофинансируемых предприятиях: - в натуральном выражении - стоимостном выражении | Тыс.КВт. Час Тыс.руб. | 35,0 133 | 35,0 140 | 35,0 146 | 35,0 153 | 35,0 160 |
| Экономия тепловой энергии - в натуральном выражении - стоимостном выражении | Гал Тыс.руб. | 465 581 | 470 587 | 480 600 | 480 605 | 500 627 |
| Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии. | Т.у.т | 231 | 230 | 229 | 228 | 227 |
| Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче. | % | 5 | 4,9 | 4,8 | 4,7 | 4,6 |